Załącznik nr 2 
do zapytania ofertowego ZOF.DPA.2.2026

# SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

Pełna nazwa oferenta: …………………………………………………………………………………

I. FOTEL GINEKOLOGICZNY – 1 szt.
w ramach zadania „Zakup fotela ginekologicznego z regulowaną wysokością - 1szt.”

Tabela parametrów technicznych

| Lp. | Parametr wymagany | Wymaganie minimalne | Parametr oferowany / potwierdzenie Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | Podać |  |
| 2 | Model / typ urządzenia | Podać |  |
| 3 | Rok produkcji | Nie wcześniej niż 2025 r. |  |
| 4 | Stan urządzenia | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane |  |
| 5 | Rodzaj urządzenia | Fotel ginekologiczny |  |
| 6 | Regulacja wysokości | Elektryczna |  |
| 7 | Regulacja oparcia | Elektryczna |  |
| 8 | Regulacja siedziska | Elektryczna |  |
| 9 | Minimalna wysokość siedziska | Nie większa niż 48 cm |  |
| 10 | Maksymalne obciążenie | Minimum 150 kg |  |
| 11 | Konstrukcja | Segmentowa, umożliwiająca regulację oparcia i siedziska |  |
| 12 | Podkolanniki / podpórki | Regulowane |  |
| 13 | Sterowanie | Pilot ręczny oraz nożny |  |
| 14 | Stabilność konstrukcji | Konstrukcja zapewniająca bezpieczne użytkowanie |  |
| 15 | Podnóżek | Z regulacją |  |
| 16 | Stopień wolnostojący | Wymagany |  |
| 17 | Tapicerka | Przystosowana do dezynfekcji |  |
| 18 | Kolor tapicerki | Standardowy, do wyboru przez Zamawiającego |  |
| 19 | Kolor konstrukcji | Do wyboru przez Zamawiającego |  |
| 20 | Wyrób medyczny | Wyrób medyczny oznakowany CE |  |
| 21 | Dokumenty wymagane przy dostawie | Deklaracja zgodności CE, instrukcja w języku polskim, karta katalogowa |  |
| 22 | Dostawa i montaż | W cenie oferty |  |
| 23 | Instruktaż stanowiskowy | Wymagany |  |
| 24 | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |
| 25 | Oferowana cena brutto za 1 szt. | – |  |

II. LEŻANKI MEDYCZNE Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI – 3 szt.
w ramach zadania „Zakup 3 sztuk leżanek z regulacją wysokości”

| Lp. | Parametr wymagany | Wymaganie minimalne | Parametr oferowany / potwierdzenie Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | Podać |  |
| 2 | Model / typ urządzenia | Podać |  |
| 3 | Rok produkcji | Nie wcześniej niż 2025 r. |  |
| 4 | Stan urządzenia | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane |  |
| 5 | Rodzaj urządzenia | Leżanka / stół medyczny z elektryczną regulacją wysokości |  |
| 6 | Regulacja wysokości | Elektryczna |  |
| 7 | Minimalna wysokość leżanki | Nie większa niż 48 cm |  |
| 8 | Maksymalna wysokość leżanki | Minimum 85 cm |  |
| 9 | Maksymalne obciążenie | Minimum 150 kg |  |
| 10 | Konstrukcja leżanki | Minimum dwusegmentowa |  |
| 11 | Regulacja zagłówka | Wymagana |  |
| 12 | Sterowanie | Pilot ręczny oraz nożny |  |
| 13 | Wieszak na ręcznik papierowy | Wymagany |  |
| 14 | Tapicerka | Przystosowana do dezynfekcji |  |
| 15 | Kolor tapicerki | Standardowy, do wyboru przez Zamawiającego |  |
| 16 | Kolor konstrukcji | Standardowy, do wyboru przez Zamawiającego |  |
| 17 | Wyrób medyczny | Wyrób medyczny oznakowany CE |  |
| 18 | Dokumenty wymagane przy dostawie | Deklaracja zgodności CE, instrukcja w języku polskim, karta katalogowa |  |
| 19 | Dostawa i montaż | W cenie oferty |  |
| 20 | Instruktaż stanowiskowy | Wymagany |  |
| 21 | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |
| 22 | Oferowana cena brutto za 3 szt. |  |  |

## Wymagania dodatkowe

- Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań minimalnych.

- Parametry wskazane jako minimalne muszą zostać spełnione obligatoryjnie.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy producenta oraz modelu oferowanego urządzenia.

- Wszystkie koszty związane z transportem, wniesieniem, montażem i uruchomieniem urządzenia muszą być zawarte w cenie oferty.

- Parametry oferowanego urządzenia powinny zostać potwierdzone kartą katalogową lub specyfikacją producenta.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oferty.

- Zamawiający wymaga dostarczenia kart katalogowych lub specyfikacji technicznych potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów.

| ………………………………………… (miejscowość, data) | …………………………………………………………….. (podpis Wykonawcy lub upełnomocnionego przedstawiciela) |
| --- | --- |